## Sheet1
序号 | 品名 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 生产信息 | 备注
1 | GBW(E)130689混合磷酸盐pH溶液标准物质 | GBW(E)130689 | 100ml | 瓶 | 60 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 厂家编号：NCS145003
2 | GBW(E)130690pH标准溶液缓冲溶液 | GBW(E)130690 | 100ml | 瓶 | 30 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 厂家编号：NCS145002
3 | GBW(E)130688pH标准溶液缓冲溶液 | GBW(E)130688 | 100ml | 瓶 | 10 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 厂家编号：NCS145001
4 | 哈希pH电极(型号pHC30101） | pH：0-14 | pHC30101 | 个 | 5 | 哈希 | /
5 | 雷磁pH电极（型号E-301-QC） | pH：0-14 | E-301-QC | 个 | 5 | 雷磁 | /
6 | 氮气（便携式GCMS载气） | 纯度≥99.9% | 1L/750KPa | 罐 | 30 | 南京德泽 | 旧罐充装
7 | 内标气（便携式GCMS内标气） | 溴五氟苯和1,3,5-三（三氟甲基）苯 | 1L/750KPa | 罐 | 1 | 南京德泽 | /
8 | 白色塑料瓶（大口） | HDPE | 0.25L | 个 | 30 | 属牛 | /
9 | 白色塑料瓶（大口） | HDPE | 0.5L | 个 | 30 | 属牛 | /
10 | 白色塑料瓶（大口） | HDPE | 1L | 个 | 30 | 属牛 | /
11 | 棕色玻璃瓶（实心塞） | 玻璃 | 0.5L | 个 | 30 | 属牛 | /
12 | 塑料滴管 | 独立包装 | 0.2ml | 包 | 5 | 比克曼生物 | /
13 | 塑料滴管 | 独立包装 | 0.5ml | 包 | 5 | 比克曼生物 | /
14 | 塑料滴管 | 独立包装 | 1.0ml | 包 | 5 | 比克曼生物 | /
15 | 塑料滴管 | 独立包装 | 2.0ml | 包 | 5 | 比克曼生物 | /
16 | 塑料滴管 | 独立包装 | 3.0ml | 包 | 5 | 比克曼生物 | /
17 | HQd STD探头 | / | 货号5832500 | 个 | 5 | 哈希 | /
18 | 不锈钢可伸缩水勺 | / | 0.7m-1.2m；700ml | 个 | 5 | / | /
19 | 土壤采样瓶 | 棕色直口 | 500ml | 个 | 50 | POMEX | PTFE盖垫
20 | 土壤采样瓶 | 棕色直口 | 1000ml | 个 | 50 | POMEX | PTFE盖垫
21 | 40mlvoc瓶 | 棕色玻璃 | 40ml | 盒 | 5 | OIA | 含盖和垫片
22 | 测深铅锤 | / | 2kg | 个 | 5 | / | /
23 | 10m测深绳（带刻度） | 带刻度 | 10m | 个 | 5 | / | /
24 | 15m测深绳（带刻度） | 带刻度 | 15m | 个 | 5 | / | /
25 | 304不锈钢水桶（带手提把手） | 高20cm*底20cm | 12升 | 个 | 3 | / | /
26 | 连续流动注射试剂ABC |  |  | 套 | 2
27 | 酶底物法质控样品 |  |  | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种
28 | 铜绿假单胞菌标准菌株 |  |  | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种
29 | 2um滤膜 | 特氟龙材质 | 直径47mm | 盒 | 100 | 宇思环境技术有限公司
30 | ProEiut DNPH-Silica小柱 |  | 100mg | 盒 | 6 | 迪马
序号 | 品名 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 生产信息 | 备注
31 | ProEiut KI臭氧除去柱 |  | 400mg | 盒 | 6 | 迪马
32 | 屈臣氏饮用水 |  | 650ml*24瓶/箱 | 箱 | 4 | 屈臣氏
33 | 甲醇中9种微囊藻毒素混标 |  | 1μg/mL | mL | 1 | 坛墨/安谱/……
34 | 二氯甲烷中5种多环芳烃同位素混标 (萘-D8、苊-D10、菲-D10、屈-D12、苝-D12) |  | 2000μg/mL | mL | 1 | 坛墨/安谱/……
35 | 乙腈中16种多环芳烃混标 |  | 0.8μg/mL | mL | 1 | 坛墨/安谱/……
36 | 二氯甲烷中对三联苯-d14 |  | 2000μg/mL | mL | 1 | 坛墨/安谱/……
37 | 二氯甲烷中2-氟联苯 |  | 2000μg/mL | mL | 1 | 坛墨/安谱/……
38 | 13mm 0.22μm 聚醚砜PES针头过滤器 | 医用无菌 | 100个/盒 | 盒 | 1 | 安谱/……
39 | 13mm 0.22μm 混合纤维素MCE针头过滤器 | 医用无菌 | 100个/盒 | 盒 | 1 | 安谱/……
40 | 13mm 0.22μm 玻璃纤维GF针头过滤器 | 医用无菌 | 100个/盒 | 盒 | 1 | 安谱/…… |  | 41
41 | 15mL螺口尖底离心管 PP材质 | 医用无菌 | 100个/包 | 包 | 1
42 | 10mL螺口尖底离心管 PP材质 | 医用无菌 | 100个/包 | 包 | 1
43 | 50mL尖底立式离心管 PP材质 | 医用无菌 | 50个/包 | 包 | 1
44 | 碱性过硫酸钾 |  | 40g/L | 瓶 | 10 | 析标科技
45 | 总氮标准溶液 |  | 1000mg/L | 瓶 | 5 | 坛墨
46 | 总氮标样 |  | 高中低 | 瓶 | 15 | 环保部
47 | 总硬度标准样品 |  | 高中低 | 瓶 | 6 | 环保部
48 | 总硬度标准溶液 |  | 20ml | 瓶 | 5 | 环保部
49 | 水中氰标准溶液 |  | 50mg/L | 瓶 | 5 | 环保部
50 | 氰化物标准样品 |  | 高中低 | 瓶 | 6 | 环保部
51 | 联华科技LH-YD3E-100 |  | LH-YD3E-100 | 盒 | 15 | 上海连华科技
52 | 联华科技LH-YDE-100 |  | LH-YDE-100 | 盒 | 5 | 上海连华科技
53 | 连华科技0.7 ml定量器 |  | 0.7 ml | 盒 | 10 | 上海连华科技
54 | 连华科技4.8 ml定量器 |  | 4.8 ml | 盒 | 5 | 上海连华科技
55 | 连华科技消解管 |  | 150mm | 盒 | 20 | 上海连华科技
56 | 连华科技3cmCOD专用比色皿 |  | 3cm | 盒 | 10 | 上海连华科技
57 | 硫化物低中标样 |  | 20cm | 支 | 15 | 环保部
58 | 屈臣氏水 | 近期生产 | 4.5L | 箱 | 30 | 屈臣氏
59 | icpms雾化器 | / | / | 个 | 1 | 安捷伦（货号：G3266-65003）
60 | SKALAR连续流动分析仪阴离子表面活性剂试剂 |  | D | 瓶 | 5 | SKALAR
61 | SKALAR连续流动分析仪阴离子表面活性剂试剂 |  | E | 瓶 | 10 | SKALAR
62 | 正己烷 | 色谱级 | 500ml | 瓶 | 20 | 阿拉丁
63 | N，N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 优级纯 | 25g | 瓶 | 2 | 梯希爱化成工业
序号 | 品名 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 生产信息 | 备注
64 | 分液漏斗 |  | 500ml | 个 | 20
65 | 比色管 |  | 10ml | 个 | 30
66 | 比色皿 | 石英 | 30mm | 个 | 5
67 | 铬标准溶液 |  | 500mg/L | 个 | 3 | 环保部标样所
68 | 洗耳球 |  | 中号 | 个 | 2
69 | 邻菲罗啉 |  | 25g | 瓶 | 2
70 | 乙酸铵 | 分析纯 | 500g | 瓶 | 1 | 国药
71 | 纳氏试剂 |  | 500ml | 瓶 | 6 | 天津欣泰怡科技
72 | 酒石酸钾钠 | 分析纯 | 500g | 瓶 | 5 | 国药
73 | 碘伏棉棒 | 医用消毒 | 50只/盒 | 盒 | 20 | 海氏海诺
74 | 酒精棉片 | 75%医用酒精 | 6cm*6cm | 盒 | 20 | 海氏海诺
75 | 创可贴 |  | 1.5cm*2.3cm | 盒 | 15 | 云南白药
76 | 0.9%氯化钠盐水清洗液 | 0.9%氯化钠盐水 |  | 盒 | 20 | 海氏海诺
M